Тема учебных занятий по номинации «Электромонтер по ремонту электрооборудования»

- Сборка схемы нереверсивного пуска трехфазного асинхронного двигателя.

Оборудование для проведения занятий

- трехфазный автомат,

-  кнопочная станция,

- магнитный пускатель,

- тепловое реле

-.провод марки ПВ 1*1,5

- электромонтажный инструмент(монтерский нож или клещи КСИ, плоскогубцы, бокорезы, мультиметр, отвертки).